ПГУ им. Т.Г. Шевченко

Медицинский факультет

Кафедра внутренних болезней N1

C.С. Чевычелов

ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИИ

Учебное пособие

Тирасполь

2003 год.

На правах рукописи.

При копировании и заимствовании ссылка обязательна.

Часть 1. Происхождение и регистрация электрокардиограммы.

Глава I.

Электрокардиограмма (ЭКГ) - это кривая, отражающая проте-

кание электрических процессов в миокарде. Электрические про-

цессы в сердце обусловлены перемещениями ионов через мембра-

ну кардиомиоцитов. Разница (градиент) концентрации ионов К+,

Na+, Cl- и др по разные стороны клеточной  мембраны  создают

трансмембранный электрический потенциал, который в  экспери-

менте регистрируется с помощью двух микроэлектродов. Один из

них вводят внутрь клетки, а другой помещают  на  поверхность

клетки. Оба микроэлектрода связаны очень чувствительным  ос-

циллографом, который может многократно усиливать и регистри-

ровать электрический потенциал. Когда клетка находится в по-

кое, осциллограф регистрирует так называемый  потенциал  по-

коя (ПП), достигающий 90 mV. При этом  наружная  поверхность

клетки миокарда заряжена положительно. Основой  формирования

потенциала покоя служит градиент ионов калия  (К+)  и  хлора

(Cl-) по обе стороны клеточной мембраны.

Под воздействием какого-либо раздражителя  (электрическо-

го, химического или механического) клеточная мембрана стано-

вится проницаемой для ионов Na+, которые устремляются внутрь

клетки (согласно градиенту концентрации, так как  содержание

Na+ в межклеточной среде составляет  около  130  ммоль/л,  а

внутри клетки около 5 ммоль/л). Этот так называемый  быстрый

натриевый ток меняет разность  потенциалов  по  обе  стороны

клеточной мембраны. Этот процесс называется потенциалом дей-

ствия (ПД). ПД клеток сердца, регистрируемый  осциллографом,

имеет своеобразную конфигурацию (рис.  1)  и  условно  может

быть разделен на два периода: период деполяризации (ответ на

раздражение) и период реполяризации (восстановление потен-

Рис. 1

Потенциал действия миокардиального волокна.

Фазы ПД: 0 -быстрая деполяризация и  реверсия,  1  -  на-

чальная быстрая реполяризация, 2 - плато, 3 - конечная  быс-

трая реполяризация,

4 - диастола.

- 4 -

циала покоя). Период деполяризации обусловлен движением  ио-

нов Na+ внутрь клетки (быстрый входящий натриевый ток) и ио-

нов Са++ (медленный входящий  кальциевый  ток.  Удаление  из

клетки Na+ и Са++ во время  реполяризации  происходит  путем

затраты на это энергии, освобождающейся при гидролизе  моле-

кул АТФ с помощью специфических АТФаз. ПД начинается с  быс-

трой активации, деполяризации клетки (фаза 0), затем  посте-

пенно происходит реполяризация клетки ( фазы 1,2,3). Деполя-

ризация (фаза  0)  представляется  как  круто  поднимающаяся

вверх почти вертикальная прямая линия, которая проходит  че-

рез нулевой уровень и достигает примерно +30 mV. Фаза 1  ре-

поляризации - короткая, круто спускающаяся вниз кривая,  фа-

за 2 имеет форму плато и находится около уровня нулевого по-

тенциала, а фаза 3 реполяризации круто спускающуюся вниз ли-

нию, заканчивающуюся у уровня  потенциала  покоя  (фаза  4).

Электрическое поле,  создаваемое клетками сердца,  благо-

даря наличию подвижных заряженных ионов в  средах  организма

может быть зарегистрировано с любой точки поверхности  тела.

Таким образом закрепив датчики (их называют  "электроды")  в

двух каких-либо точках поверхности тела человека и  увеличив

в несколько сот раз полученную разность потенциалов, мы  по-

лучим на экране осциллоскопа кривую, отражающую процесс воз-

буждения сердца, т.е. ЭКГ. Отдельные зубцы ЭКГ отражают про-

цессы деполяризации и реполяризации различных  отделов  сер-

дца. Таким образом можно представить, что ЭКГ,  регистрируе-

мая с поверхности тела, представляет собой суммарный  эффект

(интегральное изображение) трансмембранных потенциалов акти-

вированных сердечных клеток (рис. 2). Волна Р ЭКГ  представ-

ляет собой суммарный потенциал действия предсердий, а  зубцы

Рис. 2

Трансмембранный электрический потенциал  клетки  сократи-

тельного миокарда в сопоставлении с электрокардиограммой по-

верхности тела.

Пунктиром выделен трансмембранный потенциал клетки сокра-

тительного миокарда предсердий.

- 7 -

Q, R, S и Т соответствуют суммарной фазе  0  потенциала дей-

ствия желудочков. Участок кривой S - T соответствует фазам 1

и 2, а волна Т фазе 3 потенциала действия желудочков.

Глава 2.

Сложные передвижения ионов через  клеточную  мембрану  не

ограничиваются появлением на ее внешней поверхности кратков-

ременного электрического импульса. Последний выполняет  роль

толчка к раздражению соседних участков возбудимой структуры.

В дальнейшем термин "возбуждение" будет использоваться  нами

лишь для  описания  процессов,  проявляющихся  в  изменениях

электрических потенциалов клеток. Разность потенциалов, воз-

никающая между возбужденными и покоящимися волокнами сердеч-

ной мышцы, является для последних  естественным  раздражите-

лем. Распространение возбуждения по сердцу  как  по  системе

функционального синцития осуществляется по тем же электрофи-

зиологическим закономерностям, как и для  отдельных  миокар-

диальных клеток.

Последовательность сокращения разных отделов сердца обус-

ловлена особенностями распространения в нем  возбуждения.  В

нормальных физиологических условиях возбуждение возникает  в

синоатриальном узле (он же узел Кейт Фляка), расположенном в

области слияния полых вен. Этот узел является главным  гене-

ратором возбуждения. В клетках синоатриального  узла  зарож-

дается возбуждение, так как для  них  характерна  спонтанная

медленная диастолическая деполяризация  переходящая  в  фазу

нарастания ПД (рис. 3). Частота  автоматических  возбуждений

водителя ритма определяется скоростью  спонтанной  медленной

диастолической деполяризации и критическим потенциалом,  при

Рис. 3

Трансмембранный потенциал действия клетки  синоатриально-

го узла с автоматическими  свойствами.  Автоматизм  является

результатом спонтанной диастолической  деполяризации.  Когда

степень спонтанной  диастолической  деполяризации  достигает

порогового потенциала, наступает  электрическое  активирова-

ние клетки (потенциал действия). Обозначения на рисунке: 0 -

быстрая деполяризация, 2 - медленная реполяризация или  пла-

то, 3 - конечная быстрая реполяризация, 4 - медленная  диас-

толическая реполяризация (переходящая в спонтанную диастоли-

ческую деполяризацию), Екр - критический потенциал, Емакс  -

максимальный диастолический потенциал, Еп -пороговый  потен-

циал. Частота автоматических возбуждений водителя ритма  оп-

ределяется скоростью медленной диастолической деполяризации,

а также разностью между уровнем трансмембранного потенциала,

достигнутым в конце реполяризации (максимальным диастоличес-

ким потенциалом) и критическим потенциалом. Критическим  по-

тенциалом называют уровень трансмембранного потенциала,  при

котором возникает распространяющийся на  всю  клетку  потен-

циал действия. Пороговый  потенциал  характеризуется  числом

милливольт, на которое необходимо увеличить исходный  потен-

циал внутренней стороны мембраны для достижения  критическо-

го уровня деполяризации. Таким образом, пороговый  потенциал

представляет собой разность между максимальным  диастоличес-

ким потенциалом и критическим потенциалом мембраны и являет-

ся показателем возбудимости. Чем больше  эта  разность,  тем

выше порог и, следовательно, ниже возбудимость ткани.

- 10 -

котором наступает наступающий лавинообразно  потенциал  дей-

ствия. Критическим потенциалом называется уровень  трансмем-

бранного потенциала, при котором возникает  (вследствие  от-

крытия быстрых натриевых каналов мембраны) распространяющий-

ся на всю клетку потенциал действия. Автоматия, т.е. способ-

ность клеток зарождать возбуждение, свойственна разным отде-

лам сердца, но ведущая роль в  возникновении  возбуждения  в

сердце принадлежит синоатриальному узлу. Истинными водителя-

ми ритма называют  клетки  синоатриального  узла,  медленная

диастолическая деполяризация которых  снижает  трансмембран-

ный потенциал до критического уровня и приводит к  возникно-

вению спонтанного возбуждения. Остальные волокна  проводящей

системы сердца  (некоторые  клетки  предсердий,  клетки  ат-

рио-вентрикулярного узла и пучка Гиса, волокна Пуркинье) по-

лучили название латентных, или эктопических, водителей  рит-

ма (их еще называют центрами автоматии второго порядка), так

как при нормальной их связи с деятельным синоатриальным  уз-

лом потенциал действия в этих клетках возникает в  результа-

те возбуждения, приходящего из синоатриального узла.

Распространение возбуждения по предсердию после его  воз-

никновения в синоатриальном узле происходит широким фронтом,

охватывающим в основном все предсердие. В сердце  существуют

специальные проводящие пути между синоатриальным и атриовен-

трикулярным узлами, а также между правым и левым предсердия-

ми (рис. 4). Однако скорость распространения  возбуждения  в

этих проводящих путях не сильно  превосходит  скорость  рас-

пространения возбуждения по рабочему миокарду. Высокая  ско-

рость проведения между узлами была бы биологически не оправ-

дана, так как это потребовало бы удлинения атриовентрикуляр-

Рис. 4

Проводящая система сердца.

1 - верхняя полая вена; 2 - нижняя полая вена; 3  -  синоат-

риальный узел; 4 - передний межпредсердный тракт Бахмана;  5

- межузловые тракты; 6 - атриовентрикулярный узел; 7 - пред-

сердно-желудочковый пучок (пучок Гиса); 8 -  передняя  ветвь

левой ножки пучка Гиса; 9 - левая ножка  пучка  Гиса;  10  -

задняя ветвь левой ножки пучка Гиса; 11 - правая ножка  пуч-

ка Гиса; 12 - легочные вены; 13  -  субэндокардиальная  сеть

волокон Пуркинье.

- 13 -

ной задержки (возбуждение не должно выйти на желудочки,  по-

ка не закончено  изгнание  крови  из  предсердия).  Функцио-

нальная роль специализированной проводящей системы  предсер-

дий, по-видимому, состоит в обеспечении проведения возбужде-

ния к атриовентрикулярному узлу  в  экстремальных  условиях,

так как ее клеточные элементы значительно более устойчивы  к

разного рода воздействиям, чем клетки рабочего миокарда.

Временно-пространственный анализ  возбуждения  желудочков

показывает,что основная роль  здесь  выполняется  проводящей

системой, а распространение, так сказать, разлитого  возбуж-

дения по рабочему миокарду  имеет  второстепенное  значение.

Возбуждение из атриовентрикулярного узла распространяется на

пучок Гиса, который уже в общем стволе делится на  3  ветви:

левую переднюю ветвь, левую заднюю ветвь  (которые  функцио-

нально объединяют в левую ножку пучка Гиса) и  правую  ветвь

(правую ножку) (рис. 4). Возбуждение с ветвей пучка Гиса пе-

реходит на волокна Пуркинье, а с них, в свою очередь, на ра-

бочий миокард желудочков. Вначале возбуждение  появляется  в

трабекулярной области левого желудочка и межжелудочковой пе-

регородки (рис. 5), затем активируется апикальная область, и

в последнюю очередь возбуждаются области основания правого и

левого желудочков.

Глава 3.

При работе сердца каждая возбужденная клетка сердца  вно-

сит свой вклад в электромагнитное поле, которое возникает  в

окружающей сердце среде. Поскольку процесс  перехода  клеток

миокарда из спокойного в возбужденное  состояние  начинается

в определенных точках сердца и  постепенно  охватывает  весь

Рис. 5

Схема общей картины распространения возбуждения  в  желу-

дочках. Стрелки - направления  волны  возбуждения  в  разных

участках; цифры - время задержек возбуждения по отношению  к

атриовентрикулярному узлу, мс.

- 16 -

его объем, а процесс возвращения клеток  из  возбужденное  в

спокойное состояние также не совпадает во времени  в  разных

местах сердца, в течение значительной части кардиоцикла раз-

личные области и точки миокарда  находятся  в  разных  фазах

возбуждения. Следовательно, значения трансмембранного потен-

циала в этих областях и точках различаются.Любые  две  очень

малые соседние точки миокарда с разными потенциалами являют-

ся источником тока, т.е.  элементарным  генератором,  извес-

тным в электродинамике под названием  "диполь тока".  Диполь

тока представляет собой совокупность истока  (эквивалентному

положительному заряду) и стока (эквивалентного отрицательно-

му заряду)  электрического  тока,  равных  по  интенсивности

(т.е. по суммарному току) и занимающих очень  малые  области

пространства. Таким  образом,  каждое  возбужденное  волокно

сердца в начальный  и  конечный  периоды  возбуждения  пред-

ствляет собой два последовательно возникающих  диполя  (эле-

ментарных генератора) противоположной полярности).  Один  из

них соответствует  процессу  деполяризации  (распространение

потенциала действия по кардиомиоциту), а  второй  -  процесс

реполяризации, т.е. восстановление потенциала покоя. На рис.

6 условно отображен передний фронт волны возбуждения в учас-

тке миокарда, состоящих из диполей  -  возбужденных  волокон

миокарда. Стрелка (вектор) указывает направление  волны рас-

пространения возбуждения, а  длина  вектора  в  определенном

масштабе отражает величину разницы  потенциалов  (или  элек-

тродвижущей силы - эдс) в данном участке миокарда. На рис.7а

представлен передний фронт волны возбуждения диполей в  про-

цессе возбуждения желудочков.

Если вектора элементарных диполей мы  сложим  по  правилу

Рис. 6

Передний фронт волны возбуждения в участке миокарда, сос-

тоящий из элементарных диполей - возбужденных  волокон  мио-

карда.

Рис. 7

Передний фронт волны возбуждения желудочков в один из мо-

ментов, соответствующих комплексу QRS, представленный в  ви-

де нескольких электрических двойных слоев  (а).  Петля  сос-

тоит и соединений концов всех временных  векторов,  отражаю-

щих возбуждение желудочков (б). Отображены только три основ-

ных вектора (Q, R и S), у концов которых проставлено  время,

прошедшее от начала возбуждения желудочков, и главный вектор

сердца или электрическая ось сердца (эос).  Стрелка на  пет-

ле указывает направление распространения возбуждения.

- 21 -

сложения векторов в каждый последовательный момент возбужде-

ния желудочков, то получим три  основных  вектора,  соответ-

ствующих порядку возбуждения различных отделов сердца:  век-

тор Q - отражает величину и направление эдс в процессе  воз-

буждения  межжелудочковой  перегородки  (в  норме  направлен

вправо, по времени занимает первые 0,01-0,03  с  возбуждения

желудочков), вектор R - отражает возбуждение  верхушки,  пе-

редней, задней и боковой стенок левого и правого  желудочков

(0,03-0,07 с) и вектор S -  отражает  возбуждение  основания

желудочков (последние 0,06-0,09  с).  Это,  так  называемые,

временные вектора, отражающие возбуждение миокарда в опреде-

ленные моменты времени. Если мы построим  вектора  возбужде-

ния миокарда в каждый очень маленький  последовательный  мо-

мент времени, а затем соединить  конечные  точки  всех  пос-

троенных векторов, то получим петлю, отражающую движение ко-

нечной точки вектора возбуждения сердца во  времени.  Причем

вектора Q, R и S будут хордами этой петли и определять в ос-

новном форму и направление этой петли. Если сложить  вектора

Q, R и S, то можно получить направление и величину  главного

вектора сердца, отражающего направление и эдс возбуждения за

все время возбуждения желудочков. Главный вектор сердца  на-

зывают еще электрической осью сердца (эос). Если мы проведем

параллельный перенос указанных векторов в одну  точку  (рис.

7б) то получим более наглядное представление  о  величине  и

направлении эдс желудочков в различные моменты времени.

Распространение по миокарду желудочков волны  реполяриза-

ции (восстановления потенциала покоя) происходит иначе,  чем

движение волны деполяризации. В отличие от одиночного волок-

на процесс реполяризации в сердце начинается не в том  отде-

Рис. 8

Схематическое изображение процесса реполяризации  миокар-

да и основные векторы (Т1, Т2, Т3), отражающие  восстановле-

ние исходного электрического состояния миокарда.

Процесс восстановления исходного  электрического  состоя-

ния миокарда начинается с наружных слоев,  которые,  утрачи-

вая с началом реполяризации отрицательный заряд,  становятся

положительными относительно еще деполяризированных  (отрица-

тельных)  внутренних  слоев.  Нормальная  последовательность

распространения процесса  реполяризации  обозначена  посред-

ством стрелки на векторной петле (против часовой стрелки).

- 24 -

ле,  в  котором  началось  возбуждение   (субэндокардиальные

слои), а в тех участках, где длительность предшествующей де-

поляризации  оказывается  наименьшей,  т.е.  в    субэпикар-

диальных слоях. Поверхностные слои, будучи  деполяризованны-

ми в последнюю очередь, первыми вступают в процесс реполяри-

зации  и,  восстанавливая  свое  исходное  состояние  покоя,

приобретают по отношению к еще  деполяризированным  внутрен-

ним слоям электроположительное значение. По мере спада  воз-

буждения в глубже расположенных  слоях  волна  реполяризации

продвигается снаружи внутрь по толще миокарда, имея  впереди

себя ряд отрицательных зарядов, за которыми следует ряд  об-

ращеннных кнаружи (в сторону уже реполяризованных слоев) по-

ложительных зарядов. В результате векторы эквивалентные сум-

марным диполям реполяризации, как всегда  имеющие  направле-

ние в сторону положительного полюса (Т1, Т2, Т3), ориентиро-

ваны к эпикардиальной поверхности (рис. 8),  т.е.  совпадают

по направлению с главным вектором (R) деполяризации.

Глава 4.

Если  регистрировать  разность  потенциалов  между  двумя

электродами, расположенными на поверхности  тела,  как  фун-

кцию времени, то  при  достаточно  чувствительном  усилителе

можно обнаружить, что она изменяется  и  периодичность  этих

изменений совпадает с частотой сердечного ритма. Так как по-

тенциалы ЭКГ возникают между любыми двумя точками на  повер-

хности тела с произвольно выбранной  полярностью,  сравнение

результатов, полученных в одной лаборатории, с  другими  ре-

зультатами, или регистраций, полученных у одного пациента, с

таковыми у другого требует использования стандартного  набо-