Рис. 19

Образование комплекса QRS в III стандартном отведении.

Вектор Q отображает возбуждение межжелудочковой перегоро-

дки, вектор R - возбуждение верхушки, передней, задней и бо-

ковой стенок левого и правого  желудочков и вектор S -  воз-

буждение основания желудочков. Указанные вектора  перемещены

в геометрический центр сердца (рис. 19а).  Проекции векторов

Q, R и S на ось III отведения равны разности потенциалов  на

электродах этого отведения в указанные моменты времени.  Ко-

лебания "зайчика" на экране осциллоскопа соответствуют коле-

баниям разности потенциалов (рис. 19б).  При  горизонтальной

временной развертке сигнала  колебания  "зайчика"  принимают

вид комплекса зубцов QRS ЭКГ (рис. 19в). На рис. 19г объеди-

нены волна P и комплекс QRS.

Рис. 20

Формирование зубца T в III стандартном отведении ЭКГ.

Амплитуда  колебаний  "зайчика"  на  экране  осциллоскопа

(рис. 20б) численно равна проекциям временных векторов репо-

ляризации (Т1, Т2, Т3) на ось III отведения (рис 20а) и рав-

на разности потенциалов, возникающей на электродах III отве-

дения во время быстрой реполяризации  желудочков.  Временная

развертка сигнала превращает вертикальные колебания  "зайчи-

ка" в зубец Т ЭКГ (рис. 20в). На рис. 20г  представлен  весь

кардиокомплекс ЭКГ в III отведении, полученный в  результате

объединения рисунков 19г и 20в.

Рис. 21

Схема регистрации усиленного однополюсного отведения  aVR

ЭКГ.

Разность потенциалов между дифферентным (активным,  поло-

жительным) электродом на правой руке (ПР)  и  индифферентным

электродом (левая рука и левая нога) увеличивается  усилите-

лем. Сигнал выводится на экран осциллоскопа.  Ось  отведения

аVR проходит через  точку  прикрепления  красного  электрода

(ПР) и середину отрезка, соединяющего желтый (ЛР)  и зеленый

(ЛН) электроды. Заземляющий электрод  расположен  на  правой

ноге.

Рис. 22

Формирование зубца Р в отведении aVR ЭКГ.

Возбуждение  миокарда предсердий характеризуется  величи-

ной и направлением временных векторов деполяризации предсер-

дий Р1-Р5 (рис. 22а). На экране осциллоскопа амплитуды коле-

баний "зайчика" равны проекциям временных  векторов  на  ось

отведения aVR (рис. 22б). При горизонтальной развертке  сиг-

нала со скоростью 50 мм в секунду на экране возникает  зубец

Р ЭКГ (рис. 22в). Видно, что  в  отведении  aVR  у  зубца  Р

преобладает отрицательная фаза.

Рис. 23

Образование комплекса QRS в отведении aVR.

Проекции векторов Q, R и S на  ось  отведения  aVR  равны

разности потенциалов на электродах этого отведения в указан-

ные моменты времени (рис. 23а). Колебания "зайчика" на экра-

не осциллоскопа соответствуют колебаниям разности  потенциа-

лов (рис. 23б). При горизонтальной временной развертке  сиг-

нала колебания "зайчика" принимают вид комплекса зубцов  QRS

ЭКГ (рис. 23в). Заслуживает внимания тот факт,  что проекция

вектора Q расположена  на  положительной  полуоси  отведения

aVR, вследствие чего первый зубец комплекса QRS будет  поло-

жительным в данном случае и обозначается r.  Проекция векто-

ра S расположена также  на  положительной  полуоси.  Поэтому

последний зубец комплекса QRS также  будет  положительным  и

обозначается как R'. На рис. 23г объединены зубец P  и  ком-

плекс QRS отведения aVR.

Рис. 24

Формирование зубца T в отведении aVR ЭКГ.

Амплитуда  колебаний  "зайчика"  на  экране  осциллоскопа

(рис. 24б) численно равна проекциям временных векторов репо-

ляризации (Т1, Т2, Т3) на ось отведения aVR (рис 24а) и рав-

на разности потенциалов, возникающей на электродах отведения

aVR во время  быстрой  реполяризации  желудочков.  Временная

развертка сигнала превращает вертикальные колебания  "зайчи-

ка" в зубец Т ЭКГ (рис. 24в). Видно, что зубец Т  в  отведе-

нии aVR отрицательный (направлен вниз).  На  рис. 24г  пред-

ставлен весь кардиокомплекс ЭКГ в отведении aVR,  полученный

в результате объединения рисунков 23г и 24в.

Рис. 25

Схема регистрации усиленного однополюсного отведения  aVL

ЭКГ.

Разность потенциалов между дифферентным (активным,  поло-

жительным) электродом  на левой руке (ЛР)  и  индифферентным

электродом (правая рука и левая нога) увеличивается усилите-

лем. Сигнал выводится на экран осциллоскопа.  Ось  отведения

аVL проходит через  точку  прикрепления  желтого   электрода

(ЛР) и середину отрезка, соединяющего красный (ПР) и зеленый

(ЛН) электроды. Заземляющий электрод  расположен  на  правой

ноге.

- 63 -

зывается дифферентным, активным или положительным)  распола-

гается на правой руке (красный), два  других  соединяются  с

левой рукой и левой ногой и между собой и образуют один (ин-

дифферентный) электрод . Как изображено на рис. 21 ось отве-

дения аVR проходит через точку прикрепления  красного  элек-

трода (ПР) и середину отрезка, соединяющего  желтый  (ЛР)  и

зеленый (ЛН) электроды. Как колебания  эдс  сердца  преобра-

зуются в ЭКГ в отведении аVR схематически показано  на  рис.

22, 23 и 24.

В отведении aVL один дифферентный электрод  располагается

на левой руке (желтый), два других соединяются с правой  ру-

кой и левой ногой и между собой. Как изображено на  рис.  25

ось отведения аVL проходит через точку прикрепления  желтого

электрода (ЛР) и середину отрезка соединяющего красный  (ПР)

и зеленый (ЛН) электроды. Как колебания эдс сердца  преобра-

зуются в ЭКГ в отведении аVL схематически показано  на  рис.

26, 27 и 28.

В отведении aVF один дифферентный электрод  располагается

на левой ноге (зеленый), два других соединяются с правой ру-

кой и левой рукой и между собой. Как изображено на  рис.  29

ось отведения аVL проходит через точку прикрепления  зелено-

го электрода (ЛН) и середину  отрезка  соединяющего  красный

(ПР) и желтый  (ЛР)  электроды.  Как  колебания  эдс  сердца

преобразуются в ЭКГ в отведении аVF схематически показано на

рис. 30, 31 и 32.

Мы убедились, что электрокардиограмма - это кривая, отра-

жающая протекание процесса возбуждения  сердца  во  времени.

Отдельные элементы этой кривой отражают процессы деполяриза-

ции и реполяризации различных отделов сердца. Зубец Р  отра-

Рис. 26

Формирование зубца Р в отведении aVL ЭКГ.

Возбуждение  миокарда предсердий характеризуется  величи-

ной и направлением временных векторов деполяризации предсер-

дий Р1-Р5 (рис. 26а). На экране осциллоскопа амплитуды коле-

баний "зайчика" равны проекциям временных  векторов  на  ось

отведения aVL (рис. 26б). При горизонтальной развертке  сиг-

нала со скоростью 50 мм в секунду на экране возникает  зубец

Р ЭКГ (рис. 26в).